## 粮食集团消防报价
安徽省粮食产业集团本部办公楼消防设施设备采购、安装项目工程量清单
序号 | 项 目 名 称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 主材 （不含税） | 全费用综合单价 | 合价 | 备注
一、消火栓系统设施设备完善
1 | 消火栓箱内部设施设备更换 | 型号、规格: 配置:箱内设L=25m衬胶水带2套;DN65接扣2套，消防水枪2套 其他:未尽事宜详见根据甲方要求及相关规范 成套采购及安装 附件安装 | 套 | 10
小计
二、应急疏散系统增设
1 | 装饰灯 | 名称:安全出口 型号: 其它详见甲方要求及相关规范 含设备安装固定及调试 安装形式:门上方0.2米处壁挂式安装 | 套 | 8
2 | 装饰灯 | 名称:疏散指示灯 型号: 其它详见甲方要求及相关规范 含设备安装固定及调试 安装形式:底边距地0.5m | 套 | 8
小计
三、微型消防站、应急包
1 | 消防器材放置柜 | 1800*1200*390 | 组 | 1
2 | 消防轻型安全绳 | 20米 | 条 | 2
3 | 强光照明灯 | LED | 个 | 2
4 | 消防斧 |  | 把 | 2
5 | 过滤式综合防毒面具 | 30MIN | 个 | 2
6 | 手提式ABC干粉灭火器 | 5公斤 | 具 | 2
7 | 铁锹 |  | 把 | 2
8 | 液压绝缘剪断钳 | 22毫米 | 把 | 1
9 | 消防水带（含水枪.接口） | 8-65-25 | 盘 | 2
10 | 灭火毯 | 2米*2米 | 条 | 2
11 | 喊话器 |  | 个 | 1
12 | 荧光棒 |  | 个 | 2
13 | 消防应急包 | 灭火器1个，自救呼吸器2个，灭火毯1床，安全绳 | 套 | 30
14 | 撬棍 |  | 把 | 2
15 | 消防水桶 |  | 个 | 6
小计
合计
注：本次报价系指完成本次采购范围全部工作内容所收取的服务费用，还包含供应商现场调研，以及税费、利润、等，供应商报价时需对该费用充分考虑。