附件1

| 维修清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房间号/位置 | 位置/平方 | 合计平方 | 东单元合计平方数67平方 |
| 1201 | 卧室北0.95*3 卧室北2.85 卧室南顶3.1*4 卧室南12.4 | 15.25 |  |
| 1202 | 床头1.5*1.7 床头2.55 卧室南2.8*0.6 0.95*3.25 卧室南 1.68+3.1 房顶补 1*1 房顶1 | 8.33 |  |
| 1102 | 卧室南2.8*0.84*2 1.38*1.75 卧室南4.7+2.42 房顶2.5*1.5 房顶3.75 | 10.87 |  |
| 1002 | 卧室南0.84*2.8*2 1.38*1.75 卧室南4.7+2.42 房顶1.2*2.2 房顶2.64 | 9.76 |  |
| 802 | 卧室南2.8*0.84*2 1.38*1.75 卧室南4.7+2.42 | 7.12 |  |
| 702 | 卧室南2.8*0.5 0.95*1.85 卧室南1.4+1.76 房顶3.64*3.25 房顶12 | 15.16 |  |
| 东单元楼顶防水 | 约80平方 | 约80平方 | 楼顶防水约80平方 |
| 公寓楼楼顶外墙 | 约2平方 | 约2平方 |  |